## DATA(ne pas toucher)
client |  | type | tarif | type equipement | constructeur | regime | UNITE | mode de pose | type cable | un ou double | amont | type borne | courant | puissance
IZIVIA | Oui | liste deroulante | Bleu | Disjonct. C | SCHNEIDER | TT | KVA | Aerien | CU | Un | TGBT | Simple | monophase | 3.7
Veolia | Non | varchar | Jaune | Disjonct. D | LEGRAND | IT | KW | Souterrain | AL | Double | TDIRVE | Double | triphase | 7.4
ZEWATT |  | date | Vert | Disj. Boitier moulé | HAGER | TN-S | [7 empty] | 11
IZIVIA IG |  | varchar |  |  | ABB | TN-C | [7 empty] | 22
IRIS |  | float |  |  | SIMENS | [8 empty] | 24
FRESHMILE |  | bool |  |  | GENERAL ELECT | [8 empty] | 50
SPIE BAT |  | int | [11 empty] | 100
150

## TEST1
| nom du champs sur le front |  | type de valeur | commentaire
STEP 1 | Détail de la ndc
| client | IZIVIA | liste deroulante
| Nom affaire | site 1 | varchar
| date deadline | 2024-05-03 | date
| addresse | oran algerie | varchar
| latitude |  | float
| longitude |  | float
| prioritaire | Oui | bool
| Commentaire |  | varchar
STEP 2 | Source/TGBT Détails
| Type d'abonnement | Bleu | liste deroulante | pour le type abonnement bleu et jaune nous pouvons avoir que le regime TT
| Regime | TT | liste deroulante | si type abonnement vert et puissance souscrite >240 on peut avoir que le regime TN-C et TN-S
| La puissance souscrite |  | liste deroulante | selon le type d'abonnement
| unité |  | liste deroulante
| Puissance déjà consommée (existant) |  | liste deroulante
| unité |  | liste deroulante
| Mode de pose vers TGBT |  | liste deroulante
| Distance entre la source et TGBT |  | int
| Souhaitez-vous forcer la protection du TGBT? |  | bool | si oui il devra rensigné le nom d'equipement
| Constructeur |  | liste deroulante
| Type equipement |  | liste deroulante
| Nom equipement |  | liste deroulante
| Valeur IK1 |  | int
| valeur IK3 |  | int
| Doit on mettre un TD IRVE? |  | bool
| Commentaire |  | varchar
STEP 3 | TD IRVE Détails | TABLEAU
| Nom du TD |  | varchar | généré automatiquement
| Y a t il un TD IRVE existant sur place |  | bool | si oui la consommation constructeur type equipement et nom equipement s'afficheront et devra le remplir
| consommation |  | int
| constructeur |  | liste deroulante
| Type equipement |  | liste deroulante
| Nom equipement |  | liste deroulante
| Mode de pose |  | liste deroulante
| Distance entre TGBT et TD IRVE |  | int | si distance >5 l'interrupteur sera coché automatiquement
| Interrupteur |  | bool | si coché (true) il aura la main pour choisir le constructeur et le nom equipement aval mais ce n'est pas obligatoire
| Constructeur |  | liste deroulante
| Nom interrupteur aval |  | liste deroulante
| Type de câble |  | liste deroulante
| un ou Double cable |  | liste deroulante
| Souhaitez-vous rajouter un equipement en aval du td |  | bool | si true il aura les 3 cases a cocher (prise modulaire-arret d'urence et prise modulaire)
| Voyant sous tension |  | bool
| Prise modulaire |  | bool
| Arrêt d'urgence |  | bool
| Commentaire |  | varchar
STEP 4 | Bornes Détails | TABLEAU
| Nom amont |  | liste deroulante
| SI tdirve une liste des td s'affiche |  | liste deroulante
| Nom de la borne |  | varchar | généré automatiquement
| Type borne |  | liste deroulante
| Puissance |  | liste deroulante
| Mode de pose du cable |  | liste deroulante
| distance entre l'equipement amont et borne |  | int
| courant de la borne |  | liste deroulante
| la protection est elle integrée à la borne |  | bool
| Le coeficient de foisonnement |  | float | entre 0,3 et 1